北里保育園空調設備工事　仕様書

１　納入場所 近江八幡市　江頭町２０８７番地

北里保育園

２　機器仕様等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 | 品名 | メーカー | 型式 | 数量 |
| 遊戯室 | 空調機 | ダイキン | SZRC280BAD | ２台 |
| 保育室４才 | 空調機 | ダイキン | SZRK160BYD | １台 |
| 職員室 | 空調機 | ダイキン | SZRK80BYT | １台 |
| 園長室 | 空調機 | ダイキン | SZRK80BYT | １台 |
| 子育て支援室 | 空調機 | ダイキン | SZRK80BYT | １台 |
| 保育室２才 | 空調機 | ダイキン | SZRK80BYT | １台 |
| 保育室０才 | 空調機 | ダイキン | SZRK160BYD | １台 |

設置場所及び設置時の注意事項については別紙図面を確認してください。

組み立て及び取り付や電源等、使用可能な状態にするための一切費用は全て含むこと。

３　共通事項

　・見積りは現場確認を行い、配管及び取付場所等を確認の上、提出すること。

　・現場確認を行う際は、事前に北里保育園（TEL：0748-36-7007）に連絡をし、

　　承諾を得ること。

　・同等品については不可とする。

　・既存配管を利用しない場合は、別途配管等を検討すること。

　・冷媒回収に係る写真及び処分したことが分かる資料を提出のこと。（引取り証明）